赛多利斯BSA124S分析天平

量程（g）120 

可读性(mg) 0.1 

秤盘尺寸(mm) 90 

重复性（≤+mg）0.1 

线性（≤+mg）0.2 

校准方式 外校

赛多利斯BSA124S天平
集世界一流的称量技术，显赛多利斯的高贵品质，是实验室专业人士的首选。

赛多利斯BSA系列天平特点： 
● 前置式水平仪 
● 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 
● 五面玻璃防风罩，视野清晰 
● 超级双杠杆单体传感器 
● 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 
● 最新SMT技术，线路集成度更高 
● 内置RS232接口，符合GLP标准 
● 下部吊钩，满足大体积称量 
● 手动校准含砝码

赛多利斯BSA系列天平功 能： 
● 密度直读 
● 左右除皮键，满足不同使用习惯 
● CW型号标配内置校准砝码，全自动校准 
● 四级防震 
● 计算因子 
● 超载保护 
● 全自动故障诊断 
● 动态温度补偿 
● 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）