5DT数据手套使用说明

数据手套-5 Ultra MRI/数据手套-14 Ultra MRI

5DT 数据手套-MRI磁共振成像系列是最优化的系列，可用于磁共振成像（ MRI ）的环境。该手套本身不包含任何磁性零件。它通过光纤直接与一个控制盒（ 5-7米远）相连接。控制盒的接口通过串口（RS 232 -独立平台）的电缆与计算机相连。 有5个传感器和14个传感器型号可供选择。左右手型号可供选择。一个型号可满足许多应用要求（伸展的合成弹力纤维）

5DT Ultra 无线套件 (适合于2个手套，注：不包括手套)

5DT Ultra无线套件是5DT Ultra系列数据手套的一个即插即用套件。每个皮带佩戴的无线套件的设计目的在于为2个手套同时传递数据。这意味着一个单台无线收发器和电池组可用于两个手套，既节省空间又节省能量。最多可同时使用4个无线套件（8个手套）。

精度：距离接受器0.93米范围内可解析为0.32厘米 距离接受器0.93米范围内的精度为1.27厘米

分辨率：32位色800x600/16色1024x768

范围：距离接受器范围3至4英尺

用途：高精度的手势动作捕捉，应用于科研教育

数据传输速度： >75 Hz