机构名称：辽宁东测检测技术有限公司

注册号：L4131

地  址：

A：辽宁省沈阳市和平区胜利大街247-1号

获准认可能力索引

| 序号 | 地址 | 能力范围 | 评审类型 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 授权签字人(中文) | 复评+扩项 | 2012年08月21日 |
| 2 |  | 授权签字人(英文) | 复评+扩项 | 2012年08月21日 |
| 3 | A | 校准能力(中文) | 复评+扩项 | 2012年08月21日 |
| 4 |  | 校准能力(英文) | 复评+扩项 | 2012年08月21日 |

# Name：Liaoning East Measures Detection Technology Co., Ltd.

# Registration No.：L4131

ADDRESS：

# A: No.247-1, Shengli Street, Heping District, Shenyang, Liaoning, China

# INDEX OF ACCREDITED SIGNATORIES

| No. | Address | Range | Type | Update date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Approved signatories (Chinese) | Reassessment+Extending assessment | 2012-08-21 |
| 2 |  | Approved signatories (English) | Reassessment+Extending assessment | 2012-08-21 |
| 3 | A | Calibration ability(Chinese) | Reassessment+Extending assessment | 2012-08-21 |
| 4 |  | Calibration ability(English) | Reassessment+Extending assessment | 2012-08-21 |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L4131）

名称: 辽宁东测检测技术有限公司

地址：辽宁省沈阳市和平区胜利大街247-1号

签发日期：2012年08月21日        有效期至：2015年08月20日

更新日期：2012年08月21日

附件1 认可的授权签字人及领域

| 序号 | 姓 名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李建枫 | 全部校准项目 |  |
| 2 | 王月英 | 热学、电学、无线电、时间频率、化学校准项目 |  |
| 3 | 李奇芳 | 长度、力学、电学、时间频率、无线电校准项目 |  |
| 4 | 红 义 | 热学校准项目 |  |
| 5 | 刘 萍 | 电学、无线电和时间频率校准项目 |  |

CHINA NATIONAL ACCREDITATION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENT

APPENDIX OF ACCREDITATION CERTIFICATE

(Registration No. CNAS L4131)

NAME:Liaoning East Measures Detection Technology Co., Ltd.

ADDRESS:No.247-1, Shengli Street, Heping District, Shenyang, Liaoning, China

Date of Issue:2012-08-21                      Date of Expiry:2015-08-20

# Date of Update：2012-08-21

APPENDIX 1   ACCREDITED SIGNATORIES AND SCOPE

| № | Name | Authorized Scope of Signature | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Li Jianfeng | All calibration items |  |
| 2 | Wang Yueying | Calibration items of Thermal、 electricity、time、radio and chemistry |  |
| 3 | Li Qifang | Calibration items of length、force 、electricity、time and radio |  |
| 4 | Hong Yi | Calibration items of Thermal |  |
| 5 | Liu Ping | Calibration items of electricity、time、radio |  |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L4131）

名称: 辽宁东测检测技术有限公司

地址：辽宁省沈阳市和平区胜利大街247-1号

认可依据：ISO/IEC 17025:2005以及CNAS特定认可要求

签发日期：2012年08月21日         有效期至：2015年08月20日

更新日期：2012年08月21日

附件3 认可的校准能力范围

| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号（含年号）名称 | 测量范围 | 扩展不确定度（校准和测量能力，k=2） | 限制说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用卡尺 | 长度 | 600213 | 通用卡尺检定规程JJG30-2012 | (0～300)mm | U=10μm |  | 1 |
|  |  |  |  |  | (300～500)mm | U=12μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～900)mm | U=15μm |  |  |
| 2 | 高度卡尺 | 长度 | 600215 | 高度卡尺检定规程JJG31-2011 | (0～150)mm | U=10μm |  | 2 |
|  |  |  |  |  | (＜150～200)mm | U=12μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜200～300)mm | U=13μm |  |  |
| 2 | 高度卡尺 | 长度 | 600215 | 高度卡尺检定规程JJG31-2011 | (＜300～500)mm | U=15μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜500～900) mm | U=19μm |  |  |
| 3 | 指示表 | 长度 | 600208 | 指示表(指针式、数显式)检定规程JJG34-2008 . | 分度值0.01mm:(0～10)mm | 指针式： U=3.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 分辨力0.01mm:(0～10)mm | 数显式： U=1.9μm |  |  |
| 4 | 大量程 百分表 | 长度 | 600210 | 大量程百分表检定规程JJG379-2009 | (10～20)mm | U=4μm （指针式 ） |  |  |
|  |  |  |  |  | (20～30)mm | U=6.8μm （指针式） |  |  |
|  |  |  |  |  | (30～50)mm | U=9.3μm （指针式 ） |  |  |
| 5 | 内径表 | 长度 | 600211 | 内径表校准规范JJF1102-2003 | 内径百分表 (6～450)mm； 工作行程: (0.6-1.6)mm | 工作行程: U=3µm | 只测：带定位护 桥内径表误差 |  |
|  |  |  |  |  | 内径千分表 (10～400) mm：工作行程:≤0.8mm | 工作行程: U=1.3μm |  |  |
| 6 | 杠杆表 | 长度 | 600209 | 杠杆表检定规程JJG35-2006 | 百分表0.01mm: (0～1)mm | U=2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 千分表0.001mm: (0～0.014)mm | U=1μm |  |  |
| 7 | 千分尺 | 长度 | 600204 | 千分尺检定规程JJG21-2008 | (0～25)mm | U=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.7μm (数显) |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜25～50)mm | U=1.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.7μm (数显) |  |  |
| 7 | 千分尺 | 长度 | 600204 | 千分尺检定规程JJG21-2008 | (＜50～75)mm | U=1.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.8μm (数显) |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜75～125)mm | U=1.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.9μm (数显) |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜125～150) mm | U=1.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.9μm （数显） |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜150～175) mm | U=1.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=1.0μm (数显) |  |  |
| 8 | 磁性、电涡流式覆层厚度测厚仪 | 长度 | 600635 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程JJG818-2005 | h≤10μm | U=0.22μm |  | 8 |
|  |  |  |  |  | (10<h≤500) μm | U=2.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (500<h≤1000)μm | U=4.3μm |  |  |
| 9 | 超声波测厚仪 | 长度 | 600635 | 超声波测厚仪校准规范JJF1126-2004 | 分度值0.01mm：(0.5～50)mm | U=0.02mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (＜50~200)mm | U=0.04mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 分度值0.1mm：(0.5～50)mm | U=0.06mm |  |  |
| 10 | 投影仪 | 长度 | 600122 | 投影仪校准规范JJF1093-2002 | (0～100)mm | U=1.3μm |  |  |
| 11 | 测量显微镜 | 长度 | 600120 | 测量显微镜检定规程JJG571-2004 | (0～8)mm | U= 1.5µm |  |  |
| 12 | 线位移传感器 | 长度 | 600108 | 线位移传感器校准规范JJF1305-2011 | (0～50)mm | Urel=0.03% |  |  |
| 13 | 量块 | 长度 | 600201 | 量块检定规程JJG146-2011 | (0.5～100)mm | U=0.20μm +2×10-6ln |  |  |
| 14 | 混凝土试模 | 长度 | 600647 | 混凝土试模校准规范JJF（辽）97-2010 | (0～300)mm | U=0.06mm |  |  |
| 15 | 试验筛 | 长度 | 600641 | 试验筛校准规范JJF1175-2007 | 金属丝编织网： (0.045～5)mm | U=2.9µm |  |  |
|  |  |  |  |  | 金属穿孔板：(5～80) mm | U=27µm |  |  |
| 16 | 胶砂试模 | 长度 | 600647 | 胶砂试模检定规程JJG(建材)122-1999 | (0～300)mm | U=0.04mm |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | (6～6.5)kg | U=1.8g |  |  |
| 17 | 沥青针入度仪 | 长度 | 700850 | 沥青针入度仪校准规范JJF 1208-2008 | (0～40) mm | U=0.02mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0.14<d≤0.16)mm | U=0.07mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (1.00<D≤1.02)mm | U=0.07mm |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | (99.95～100.05)g | U=0.012g |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | (25.0～25.3)℃ | U=0.12℃ |  |  |
| 18 | 塞尺 | 长度 | 600608 | 塞尺检定规程JJG62-2007 | (0.02～0.10)mm | U=1.8μm |  |  |
| 18 | 塞尺 | 长度 | 600608 | 塞尺检定规程JJG62-2007 | (0.10～0.30)mm | U=2.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0.30～0.60)mm | U=2.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0.60～1.00)mm | U=2.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (1.00～2.00)mm | U=2.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (2.00～3.00)mm | U=2.8μm |  |  |
| 19 | 平板 | 平面度 | 600606 | 平板检定规程JJG117-2013 | (160×100)mm～(3000×5000)mm | U=(0.31～ 5.7)μm |  |  |
| 20 | 方箱 | 垂直度 | 600307 | 方箱检定规程JJG194-2007 | (100×100×100)mm | U=2.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (160×160×160)mm | U=2.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (200×200×200)mm | U=2.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (250×250×250)mm | U=2.9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (315×315×315)mm | U=3.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (400×400×400)mm | U=3.3μm |  |  |
| 21 | 万能角度尺 | 角度 | 600312 | 万能角度尺检定规程JJG33-2002 | (0～360)° | U=(44″～3.2′) |  |  |
| 22 | 坐标测量仪 | 长度 | 600299 | 坐标测量仪校准规范JJF1064-2010 | (0～1)m | U=(0.3+2L/1000)μm (L:mm) | 只校准示值误差 |  |
| 23 | 标准环规 | 长度 | 600610 | 标准环规检定规程JJG894-1995 | (13.5～200)mm | U= (1.0～1.6)μm |  |  |
| 24 | 光滑极限量规 | 长度 | 600613 | 光滑极限量规检定规程JJG343-2012 | (1～450)mm | U=(0.84～1.3)μm |  |  |
| 25 | 内径千分尺 | 长度 | 600202 | 内径千分尺检定规程JJG22-2003 | (50～1000)mm | U=(1.5～4.5)µm |  |  |
| 26 | 螺纹量规 | 长度 | 600612 | 圆柱螺纹量规校准规范JJF1345-2012 | (0～200)mm | U=(2.3～3.6)μm |  |  |
| 27 | 钢直尺 | 长度 | 600111 | 钢直尺检定规程JJG1-1999 | (0～1000)mm | U＝0.10mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (1000～2000)mm | U＝0.14mm |  |  |
| 28 | 线缆计米器 | 长度 | 600117 | 线缆计米器检定规程JJG987-2004 | （0~9999）m | Urel=0.2% |  |  |
| 29 | 金相显微镜 | 放大倍数 | 600199 | 金相显微镜检定规程JJG(教委)012-1996 | 20×~2000× | Urel=0.7% |  |  |
| 30 | 焊接检验尺 | 长度 | 600645 | 焊接检验尺检定规程JJG704-2005 | (0~60)mm | U=0.029mm |  |  |
|  |  | 角度 |  |  | (0~90)° | U=7.2′ |  |  |
| 31 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 600626 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF 1105-2003 | （0.1～0.25）μm | U=0.01μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （0.25～9.99）μm | U=0.01μm |  |  |
| 32 | 建筑工程质量检测器组 | 长度 | 031906 | 建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110-2003 | (0~40)mm | U=0.04mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0~3000)mm | U=0.23mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0~240)mm | U=0.16mm |  |  |
| 32 | 建筑工程质量检测器组 | 角度 | 031906 | 建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110-2003 | （0~90）° | U=72 ″ |  |  |
| 33 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪器 | 长度 | 600299 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪器校准规范JJF1334-2012 | 宽度0.01mm~10mm | U=0.0076mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 深度35~500mm | U=3.2mm |  |  |
| 34 | 钢卷尺 | 长度 | 600110 | 钢卷尺检定规程JJG4-1999 | (0～5)m | U=0.12mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (5～10)m | U=0.20mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (10～15)m | U=0.28mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (15～20)m | U=0.36mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (20～30)m | U=0.54mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (30～50)m | U=0.85mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (50～100)m | U=1.67mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～150)m | U=2.48mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (150～200)m | U=3.31mm |  |  |
| 35 | π尺 | 长度 | 600110 | π尺校准规范JJF1423-2013 | (50～100)mm | U=0.01mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (350～500)mm | U=0.012mm |  |  |
| 35 | π尺 | 长度 | 600110 | π尺校准规范JJF1423-2013 | (1300～1500)mm | U=0.02mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (3000～3250)mm | U=0.045mm |  |  |
| 36 | 外径千分尺（测量范围500mm~3000mm） | 长度 | 600204 | 外径千分尺（测量范围500mm~3000mm）校准规范JJF1088-2002 | （500~525）mm | U=4.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （525~550）mm | U=4.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （550~575）mm | U=4.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （575~600）mm | U=4.3μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （600~625）mm | U=4.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （625~650）mm | U=4.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （650~675）mm | U=4.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （675~700）mm | U=4.9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （700~725）mm | U=5.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （725~750）mm | U=5.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （750~775）mm | U=5.3μm |  |  |
| 36 | 外径千分尺（测量范围500mm~3000mm） | 长度 | 600204 | 外径千分尺（测量范围500mm~3000mm）校准规范JJF1088-2002 | （775~800）mm | U=5.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （800~825）mm | U=5.6μm |  |  |
| 36 | 外径千分尺（测量范围500mm~3000mm） | 长度 | 600204 | 外径千分尺（测量范围500mm~3000mm）校准规范JJF1088-2002 | （825~850）mm | U=5.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （850~875）mm | U=6.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （875~900）mm | U=6.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （900~925）mm | U=6.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （925~950）mm | U=6.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （950~975）mm | U=6.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （975~1000）mm | U=6.7μm |  |  |
| 37 | 杠杆千分尺 | 长度 | 600206 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG26-2011. | （0~25）mm | U=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （25~50）mm | U=1.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （50~75）mm | U=1.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （75~100）mm | U=1.4μm |  |  |
| 38 | 深度千分尺 | 长度 | 600205 | 深度千分尺检定规程JJG24-2003 | （0~25）mm | U=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （25~50）mm | U=1.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （50~75）mm | U=1.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （75~100）mm | U=1.3μm |  |  |
| 38 | 深度千分尺 | 长度 | 600205 | 深度千分尺检定规程JJG24-2003 | （100~125）mm | U=1.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （125~150）mm | U=1.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150~175）mm | U=1.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （175~200）mm | U=1.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （200~225）mm | U=1.9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （225~250）mm | U=2.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （250~275）mm | U=2.3μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （275~300）mm | U=2.5μm |  |  |
| 39 | 公法线千分尺 | 长度 | 600511 | 公法线千分尺检定规程JJG82-2010 | （0~25）mm | U=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （0~25）mm（数显） | U=0.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （25~50）mm | U=1.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （25~50）mm（数显） | U=0.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （50~75）mm | U=1.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （50~75）mm（数显） | U=0.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （75~100）mm | U=1.3μm |  |  |
| 39 | 公法线千分尺 | 长度 | 600511 | 公法线千分尺检定规程JJG82-2010 | （75~100）mm（数显） | U=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （100~125）mm | U=1.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （100~125）mm（数显） | U=1.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （125~150）mm | U=1.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （125~150）mm（数显） | U=1.3μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150~175）mm | U=1.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150~175）mm（数显） | U=1.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （175~200）mm | U=1.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （175~200）mm（数显） | U=1.6μm |  |  |
| 40 | 钢筋保护层、楼板厚度 | 长度 | 600635 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范JJF1224-2009 | (0～75)mm | U=0.7mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0～500)mm | U=0.7mm |  |  |
| 41 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 610113 | 工作用玻璃液体温度计检定规程JJG130-2011 | (-30～100)℃ | U=0.05℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～300)℃ | U=0.08℃ |  |  |
| 42 | 电接点水银 温度计 | 温度 | 610114 | 电接点玻璃水银温度计检定规程JJG131-2004 | (-30～100)℃ | U=0.06℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～300)℃ | U=0.09℃ |  |  |
| 43 | 压力式温度计 | 温度 | 610117 | 压力式温度计检定规程JJG310-2002 | (-30～300)℃ | U=0.3℃ |  |  |
| 44 | 双金属温度计 | 温度 | 610199 | 双金属温度计检定规程JJG226 -2001 | (-30～300)℃ | U=0.3℃ |  |  |
| 45 | 工业铂铜 热电阻 | 温度 | 610110 | 工业铂、铜热电阻检定规程JJG229-2010 | (-30～300)℃ | 0℃: U=0.042℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50℃: U=0.054℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100℃: U=0.058℃ |  |  |
| 46 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 610106 | 工作用廉金属热电偶检定规程JJG351-1996 | (300～1300)℃ | U=0.9℃ |  |  |
| 47 | 温度变送器 | 温度 | 610210 | 温度变送器校准规范JJF1183-2007 | (-30～500)℃ | Urel=0.06％ |  |  |
| 48 | 数字温度指示调节仪 | 温度 | 610208 | 数字温度指示调节仪检定规程JJG617-1996 | (-200～0)℃ | U=0.07℃ | 不做间比例控制和PID 控制 |  |
|  |  |  |  |  | (0～800)℃ | U=（0.07~ 0.16）℃ |  |  |
| 49 | 环境试验设备 | 温度 | 610399 | 环境试验设备温度、湿度校准规范JJF1101-2003 | (-60～0)℃ | U=（0.4～0.2）℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | （0～300）℃ | U=（0.2～0.9）℃ |  |  |
|  |  | 湿度 |  |  | (20～100) % RH | U=2.2 %RH |  |  |
| 50 | 数字温度计 | 温度 | 610119 | 温度指示控制仪检定规程JJG874 -2007 | (-30～300)℃ | U =0.2℃ |  |  |
| 51 | 箱式电阻炉 | 温度 | 610308 | 小型箱式电阻炉校准规范JJF(辽)69-2009 | （20～1200）℃ | U=1.3℃ |  |  |
| 52 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 610204 | 温度巡回检测仪校准规范JJF1171-2007 | （-30～100）℃ | U=0.04℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | （100～300）℃ | U=0.07℃ |  |  |
| 53 | 混凝土标准养护箱 | 温度 | 700829 | 混凝土标准养护箱校准规范JJF(辽)95-2010 | (18～22)℃: | U=0.28℃ |  |  |
|  |  | 湿度 |  |  | (20～100)%RH | U=2.1 %RH |  |  |
| 54 | 沥青软化点仪 | 质量 | 700852 | 沥青软化点仪检定规程JJG(交通)057-2004 | (3.45～3.55)g | U=4×10-3 g |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (9.5～9.53)mm | U=6×10-3 mm |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | （0～200）℃ | U=0.12℃ |  |  |
|  |  | 升温 速率 |  |  | (4.5～5.5)℃/min | U=0.02℃/min |  |  |
| 55 | 水泥安定性试验用沸煮箱 | 功率 | 700831 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程JJG(建材)109-1994 | 900W～1000W | U＝1.4W |  |  |
|  |  |  |  |  | 2700W～3400W | U＝4.3W |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (1500～2100)s | U＝22s |  |  |
| 56 | 工作用辐射温度计 | 温度 | 610505 | 500℃以下工作用辐射温度计检定规程JJG856-1994 | （室温～500）℃ | U=(2.0～2.1)℃ |  |  |
| 57 | 机械式温湿度计 | 温度 | 610603 | 机械式温湿度计检定规程JJG205-2005 | （5～50）℃ | U=0.4℃ |  |  |
|  |  | 相对湿度 |  |  | (30～95)%RH（20℃时） | U=(1.8～2.1))%RH |  |  |
| 58 | 数字式温湿度计 | 温度 | 610604 | 数字式温湿度计校准规范JJF(辽)63-2007 | （5～50）℃ | U=0.4℃ |  |  |
|  |  | 相对湿度 |  |  | (10～95)%RH（20℃时） | U=(1.6～2.1))%RH |  |  |
| 59 | 湿度传感器 | 相对湿度 | 610607 | 湿度传感器校准规范JJF1076-2001 | (10～95)%RH（20℃时） | U=(1.6～2.1)%RH |  |  |
| 60 | 电热恒温水浴锅 | 温度 | 610309 | 电热恒温水浴锅校准规范JJF(辽)118—2011 | （0～100）℃ | U=（0.2～0.4）℃ |  |  |
| 61 | 电子式万能试验机 | 力值 | 620711 | 电子式万能试验机检定规程JJG475-2008 | 100N～500kN | Urel=0.20% | 不做同轴度 |  |
|  |  |  |  |  | 0.1MN～8MN | Urel=0.46% |  |  |
| 62 | 抗折试验机 | 力值 | 620713 | 抗折试验机检定规程JJG476-2001 | (0.05～6) kN | Urel=0.36% |  |  |
| 63 | 拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 620710 | 拉力、压力和万能试验机检定规程JJG139-2014 | 100N～500kN | Urel =0.20% | 不做同轴度 |  |
|  |  |  |  |  | 0.1MN～8MN | Urel=0.46% |  |  |
| 64 | 液压千斤顶 | 力值 | 620720 | 液压千斤顶检定规程JJG621-2012 | 100N～8 MN | Urel=0.44% |  |  |
| 65 | 精密压力表 | 压力 | 620502 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程JJG49-2013 | (-0.1～60) MPa | Urel=0.11% |  |  |
| 66 | 压力表 | 压力 | 620523 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程JJG52-2013 | (-0.1～60) MPa | Urel=0.25% |  |  |
| 67 | 压力变送器 | 压力 | 620512 | 压力变送器检定规程JJG882-2004 | (-0.1～60) MPa | Urel=0.074% |  |  |
| 68 | 压力传感器 | 压力 | 620510 | 压力传感器（静态）检定规程JJG860-1994 | (-0.1～60) MPa | Urel=0.074% |  |  |
| 69 | 数字压力计 | 压力 | 620504 | 数字压力计检定规程JJG875-2005 | (-0.1～60) MPa | Urel=0.07% |  |  |
| 70 | 架盘天平. | 质量 | 620109 | 架盘天平检定规程JJG156-2004 | 1mg～20kg | U=20mg～2g |  |  |
| 71 | 机械天平 | 质量 | 620104 | 机械天平检定规程JJG 98-2006 | 1mg～20kg | U=0.007mg~34mg | 只校Ⅰ3级及以下 |  |
| 72 | 电子天平 | 质量 | 620105 | 电子天平检定规程JJG 1036-2008 | 1mg～20kg | U=0.0067 mg~34mg |  |  |
| 73 | 扭矩扳子 | 力值 | 620805 | 扭距扳子检定规程JJG 707-2014 | (0.2～2000) Nm | U=1.2% |  |  |
| 74 | 胶砂试体成型振实台 | 振幅 | 700899 | 胶砂试体成型振实台检定规程JJG（建材）124-1999 | 15mm | U=0.04mm |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | 60s | U=0.4s |  |  |
| 75 | 水泥胶砂 振动台 | 频率 | 700818 | 水泥胶砂振动台检定规程JJG918-1996 | 2850r/min | U=1.6 r/min |  |  |
|  |  | 振幅 |  |  | 0.85mm | U=0.052mm |  |  |
| 76 | 水泥净浆 搅拌机 | 转速 | 700815 | 水泥净浆搅拌机检定规程JJG(建材) 104-1994 | (10～99999) r/min | U=0.4 r/min |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～3600)s | U=0.4s |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | 2mm | U=0.04mm |  |  |
| 77 | 水泥胶砂 搅拌机 | 转速 | 700816 | 水泥胶砂搅拌机检定规程JJG(建材)102-1999 | (10～99999) r/min | U=0.4 r/min |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～3600)s | U=0.4s |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | 1.5mm | U=0.07 mm |  |  |
| 78 | 行星式胶砂搅拌机 | 转速 | 700899 | 行星式胶砂搅拌机检定规程JJG(建材) 123-1999 | (10～99999) r/min | U=0.4 r/min |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～3600)s | U=0.4s |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | 3mm | U=0.04 mm |  |  |
| 79 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 时间 | 700808 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程JJG(建材) 126-1999 | 25s | U=0.4s |  |  |
|  |  | 落距 |  |  | 10mm | U=0.03mm |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～300)mm | U=0.04mm |  |  |
| 80 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 质量 | 700809 | 非金属建材塑限测定仪校准规范JJF1090-2002 | 300g | U=003g |  |  |
|  |  | 深度 |  |  | (0～100)mm | U=0.2mm |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～150)mm | U=0.007mm (直径); |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.03mm（其他尺寸） |  |  |
| 81 | 回弹仪 | 率定值 | 700801 | 回弹仪检定规程JJG817-2011 | (72～82)d | U =1.2d |  |  |
| 82 | 沥青混合料搅拌机 | 转速 | 700899 | 混合料搅拌机检定规程JJG(交通)064-2006 | （0～90）r/min | U=0.1 r/min |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | （0～250）℃ | U= （0.6~0.7）℃ |  |  |
| 83 | 土工击实仪 | 长度 | 700833 | 土工击实仪检定规程JJG(交通)058－2004 | （0～1000）mm | U=0.04mm（直径）; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.4mm（其他尺寸） |  |  |
| 83 | 土工击实仪 | 质量 | 700833 | 土工击实仪检定规程JJG(交通)058－2004 | （0～10）kg | U=0.6g |  |  |
| 84 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 长度 | 700833 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程JJG(交通)065－2006 | （0～1000）mm | U=0.04mm（直径）; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U=0.4mm（其他尺寸） |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | （0～10）kg | U=0.6g ～1.8g |  |  |
| 85 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 力值 | 700832 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪检定规程JJG(交通) 066-2006 | (0～50)kN | Urel=0.38% | 不校加荷装置 |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0.5～100)mm | U=0.01mm |  |  |
| 86 | 沥青延度仪 | 拉伸速度 | 700851 | 沥青延度仪检定规程JJG(交通) 023-2002 | （0～5）cm/min | U= (0.01～0.03) cm/min |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | （0～50）℃ | U=0.07℃ |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | 250mm | U=0.26mm |  |  |
| 87 | 土壤液塑限检测仪 | 质量 | 700842 | 土壤液塑限检测仪检定规程JJG(交通) 069-2006 | （0～1000）g | U=0.02g |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | （0～100）mm | Urel=0.2% |  |  |
| 88 | 混凝土试验用振动台 | 振幅 | 700818 | 混凝土试验用振动台校准规范JJF（辽）93-2010 | 0.5mm | U=0.03mm |  |  |
|  |  | 频率 |  |  | 50Hz | U=0.05Hz |  |  |
| 89 | 砂浆稠度仪 | 质量 | 700810 | 非金属建材塑限测定仪校准规范JJF1090-2002 | 300g | U=0.03g |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～300)mm | U=(0.03～0.05)mm |  |  |
| 90 | 砝码 | 质量 | 620102 | 砝码检定规程JJG99-2006 | 1g～50g | U=(0.14~ 0.26)mg |  |  |
|  |  |  |  |  | 50g～1kg | U=(0.26~ 3)mg |  |  |
|  |  |  |  |  | 1kg～10kg | U=3mg～0.11g |  |  |
| 91 | 透气法比表面积测定仪 | 体积 | 700843 | 透气法比表面积仪检定规程JJG(建材)107-1999 | 1.895cm3 | U=0.0003 cm3 |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～900)s | U＝0.07s |  |  |
| 92 | 数字指示秤 | 质量 | 620112 | 数字指示秤检定规程JJG539-1997 | 1g～200kg | U=(0.006～4)g |  |  |
| 93 | 非自行指示秤 | 质量 | 620110 | 非自行指示秤检定规程JJG14-1997 | 1g～200kg | U=(0.018～10)g |  |  |
| 94 | 模拟指示秤 | 质量 | 620113 | 模拟指示秤检定规程JJG13-1997 | 1g～20kg | U=(0.018～9)g |  |  |
| 95 | 常用玻璃量器 | 容量 | 620302 | 常用玻璃量器检定规程JJG196-2006 | (0.1～1)ml | U=0.003ml |  |  |
|  |  |  |  |  | (1～10)ml | U=0.004ml |  |  |
|  |  |  |  |  | (10～20)ml | U=0.007ml |  |  |
|  |  |  |  |  | (20～100)ml | U=0.04ml |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～200)ml | U=0.06ml |  |  |
|  |  |  |  |  | (200～500)ml | U=0.14ml |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～1000)ml | U=0.26ml |  |  |
| 95 | 常用玻璃量器 | 容量 | 620302 | 常用玻璃量器检定规程JJG196-2006 | (1000～2000)ml | U=0.5ml |  |  |
| 96 | 大气采样器 | 流量 | 680834 | 大气采样器检定规程JJG956-2013 | （20～2000）mL/min | Urel=1.3% |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | （0～3600）s | Urel=0.01% |  |  |
| 97 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 620803 | 扭矩扳子检定仪检定规程JJG797-2013 | （1～1000）Nm | Urel=0.16% |  |  |
| 98 | 工作测力仪 | 力值 | 620707 | 工作测力仪检定规程JJG455-2000 | 0.1N～500kN | Urel=0.3% |  |  |
| 99 | 金属布氏硬度计 | 硬度 | 620901 | 金属布氏硬度计检定规程JJG150-2005 | 90＜HBW≤125（对应标尺：HBW10/3000； HBW 5/750；HBW 2.5 / 187.5） | Urel=1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | 90＜HBW≤125（对应标尺：HBW 10 / 1000；HBW 5/250；HBW 2.5/62.5） | Urel=1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | 125＜HBW≤225 | Urel=1.0% |  |  |
|  |  |  |  |  | 225＜HBW≤400 | Urel=0.9% |  |  |
| 100 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 | 620904 | 金属洛氏硬度计检定规程JJG112-2013 | (20～88)HRA | U= 0.5HRA |  |  |
|  |  |  |  |  | (20～50)HRB | U= 1.0HRB |  |  |
|  |  |  |  |  | (50～100)HRB | U= 0.8HRB |  |  |
|  |  |  |  |  | (20～30)HRC | U= 0.8HRC |  |  |
|  |  |  |  |  | (30～70)HRC | U= 0.5HRC |  |  |
| 101 | 里氏硬度计 | 硬度 | 620910 | 里氏硬度计检定规程JJG747-1999 | (750～830)HLD | U=6HLD |  |  |
|  |  |  |  |  | (590～670)HLD | U=5HLD |  |  |
|  |  |  |  |  | (490～570)HLD | U=4 HLD |  |  |
| 102 | A型邵氏硬度计 | 硬度 | 620916 | A型邵氏硬度计检定规程JJG304-2003 | （0～100）HA | U=0.15HA |  |  |
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 620914 | 金属维氏硬度计检定规程JJG151-2006 | (175～225) HV0.05 | Urel= 1.7% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV0.1 | Urel= 1.7% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV0.1 | Urel= 1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV0.2 | Urel= 1.7% |  |  |
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 620914 | 金属维氏硬度计检定规程JJG151-2006 | (400～600) HV0.2 | Urel= 1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV0.2 | Urel=2.0 % |  |  |
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 620914 | 金属维氏硬度计检定规程JJG151-2006 | (175～225) HV0.3 | Urel= 1.7% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV0.3 | Urel= 1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV0.3 | Urel=2.0 % |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV0.5 | Urel= 1.7% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV0.5 | Urel= 1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV0.5 | Urel=2.0 % |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV1 | Urel= 1.7% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV1 | Urel= 1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV1 | Urel= 2.0% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV2 | Urel= 1.6% |  |  |
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 620914 | 金属维氏硬度计检定规程JJG151-2006 | (400～600) HV2 | Urel= 1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV2 | Urel=1.9% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV3 | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV3 | Urel= 1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV3 | Urel=1.9% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV5 | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV5 | Urel= 1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV5 | Urel=1.9% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV10 | Urel= 1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV10 | Urel= 1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV10 | Urel= 1.9% |  |  |
|  |  |  |  |  | (175～225) HV30 | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (400～600) HV30 | Urel=1.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | (700～800) HV30 | Urel=1.9% |  |  |
| 104 | 摆锤冲击试验机 | 吸收能 | 030104 | 摆锤式冲击试验机检定规程JJG145-2007 | 0.5J~500J | <40J Urel=1.9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥40J Urel=3.7% |  |  |
| 105 | 标准测力仪 | 力值 | 620720 | 标准测力仪检定规程JJG144-2007 | 0.1N~300kN | Urel=0.08% |  |  |
| 106 | 力传感器 | 力值 | 620726 | 力传感器检定规程JJG391-2009 | 0.1N~300kN | Urel=0.04% |  |  |
| 107 | 引伸计 | 长度 | 600648 | 引伸计检定规程JJG762-2007 | (0~25)mm | Urel=0.10％ |  |  |
| 108 | 速度式流量计 | 流量 | 620419 | 涡街流量计检定规程JJG 1029-2007 | 液体(0.5～150)m3/h | Urel=0.36% |  |  |
|  |  |  | 620412 | 涡轮流量计检定规程JJG 1037-2008 | 液体(0.5～150)m3/h | Urel =0.20% |  |  |
|  |  |  | 620420 | 超声流量计检定规程JJG 1030-2007 | 液体(0.5～150)m3/h | Urel =0.14% |  |  |
|  |  |  | 620414 | 电磁流量计检定规程JJG 1033-2007 | 液体(0.5～150)m3/h | Urel =0.096% |  |  |
| 109 | 科里奥利质量流量计 | 流量 | 620411 | 科里奥利质量流量计检定规程JJG 1038-2008 | 液体(0.5～150)m3/h | Urel =0.07% |  |  |
| 110 | 交直流 电压、电流表 | 直流电压 | 640103 | 交直流电压、电流表检定规程JJG124-2005 | （0～600）V | Urel = 0.06% | 只测0.5级 及以下 |  |
|  |  |  |  |  | （600～1000）V | Urel =0.04% |  |  |
|  |  | 交流电压 | 640104 |  | （0～600）V/50Hz | Urel = 0.1% |  |  |
|  |  |  |  |  | （600～ 1000）V/50Hz | Urel=0.1% |  |  |
| 110 | 交直流 电压、电流表 | 直流电流 | 640202 | 交直流电压、电流表检定规程JJG124-2005 | （20～500）mA | Urel=0.1% |  |  |
|  |  |  |  |  | （0.5～20）A | Urel =0.06% |  |  |
|  |  | 交流电流 | 640203 |  | （20～500）mA/50Hz | Urel = 0.1 % |  |  |
|  |  |  |  |  | （0.5～20）A/50Hz | Urel =0.1% |  |  |
| 111 | 绝缘电阻表 | 电阻 | 640308 | 绝缘电阻表检定规程JJG622-1997 | （0.05～1） MΩ | Urel = 0.34%～ 0.36% |  |  |
|  |  |  |  |  | （1～100） MΩ | Urel =0.48% |  |  |
|  |  |  |  |  | （100～2500）MΩ | Urel =0.64% |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～2500)V | Urel =1.4%～1.2% |  |  |
| 112 | 电子式绝缘电阻表 | 电阻 | 640308 | 电子式绝缘电阻表检定规程JJG1005-2005 | （0.05～1） MΩ | Urel =0.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | （1～100） MΩ | Urel = 0.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | （100～2500） MΩ | Urel =0.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～2500)V | Urel =1.4%～1.2% |  |  |
| 113 | 耐电压 测试仪 | 电压 | 640113 | 耐电压测试仪检定规程JJG795-2004 | (0.5～15)kV | Urel =0.68%~0.58% |  |  |
|  |  | 电流 |  |  | （0.5～100）mA | Urel =1.1%～0.6% |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | （10～900）s | Urel =1.2% |  |  |
| 114 | 直流电桥 | 电阻 | 640307 | 直流电桥检定规程JJG125-2004 | 1×10-3Ω～ 1×10-1Ω | Urel = 0.06%～0.03% | 只测0.05级及以下 |  |
|  |  |  |  |  | 1×10-1Ω～1×103Ω | Urel =0.03%～0.028% |  |  |
| 115 | 直流数字 电流表 | 直流电流 | 640202 | 直流数字电流表检定规程JJG598-1989 | （20～200）mA | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  |  | （0.2～20）A | Urel = 0.1% |  |  |
| 116 | 交流数字 电流表 | 交流电流 | 640203 | 交流数字电流表检定规程JJG(航天)35-1999 | （20～500）mA/60Hz | Urel =0.08%～0.06% |  |  |
|  |  |  |  |  | （0.5～20）A/60Hz | Urel =0.1% |  |  |
| 117 | 直流数字 电压表 | 直流电压 | 640103 | 直流数字电压表检定规程JJG315-1983 | （20～200）mV | Urel =0.06%～0.04% |  |  |
|  |  |  |  |  | (0.2～200)V | Urel =0.04% |  |  |
|  |  |  |  |  | （200～1000）V | Urel =0.08% |  |  |
| 118 | 交流数字 电压表 | 交流电压 | 640104 | 交流数字电压表检定规程JJG （航天）34-1999 | （20～200）mV/60Hz | Urel = 0.08%～0.06% |  |  |
|  |  |  |  |  | (0.2～200)V/60Hz | Urel =0.08% |  |  |
|  |  |  |  |  | （200～1000）V/60Hz | Urel =0.06% |  |  |
| 119 | 直流数字式 欧姆表 | 电阻 | 640305 | 直流数字式欧姆表检定规程JJG724-1991 | 100Ω～10MΩ | Urel= 0.26% |  |  |
| 120 | 交流数字 功率表 | 功率 | 640401 | 交流数字功率表检定规程JJG780-1992 | （100～400）V （0.5～10）A 50Hz PF=1.0 | Urel = 0.07%～0.08% |  |  |
| 121 | 示波器 | 扫描时间系数 | 650211 | 模拟示波器检定规程JJG262-1996 | 10ns～5s | Urel =0.14% |  |  |
|  |  | 垂直偏转系数 |  |  | 1mV～2.2 V (负载电阻 1MΩ) 2.2V～130V (负载电阻 1MΩ) 1mV～6.6 V (负载电阻 50Ω) | Urel =0.58%～0.12% Urel =0.12% Urel =0.70%～0.28% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  |  | 500ps，70ps | U=15ps |  |  |
|  |  | 时间间隔 |  |  | 数字: 10ns ~5s 模拟: 1μs～100ms | Urel =0.03% Urel =0.06% |  |  |
|  |  | 电压测量 |  |  | 数字:20mV～20V 模拟:20mV～20V | Urel =0.3% Urel =0.6% |  |  |
|  |  | 频率响应 |  |  | 20MHz～100MHz 100MHz～300MHz 300MHz～500MHz 500MHz～1000MHz 1.0GHz～6.3GHz | Urel = 2.5% Urel = 3.2% Urel = 3.8% Urel = 4.7% Urel = 4.8% |  |  |
| 122 | 失真度测量仪 | 电压 | 650209 | 失真度测量仪检定规程JJG251-1997 | 1mV～3mV | Urel=1.5%～4.1% |  |  |
|  |  |  |  |  | 3mV～300V | Urel=0.7%～1.0% |  |  |
|  |  | 失真度 |  |  | 0.003%~30% | U=0.0007%～0.35% |  |  |
| 123 | 信号发生器 | 频率 | 650299 | 信号发生器检定规程JJG 173-2003 | 1Hz～3.6GHz | Urel=2×10-8 |  |  |
|  |  | 电平 |  |  | -130dBm～ +23dBm | U=0.19 dB |  |  |
|  |  | 调幅 |  |  | 5%～95% | U=0.5%～1.9% |  |  |
|  |  | 频偏 |  |  | 10Hz ～100kHz | U=1.2% |  |  |
|  |  |  |  |  | 100kHz～200kHz | U=3.5% |  |  |
|  |  | 制解调失真 |  |  | 0.1%～30% | U=1.1%～3.1% |  |  |
| 124 | 低频信号 发生器 | 频率 | 650205 | 低频信号发生器检定规程JJG602-1996 | 1Hz～1MHz | Urel=1×10-8 | 不校:输出功率 |  |
|  |  | 电压 |  |  | （0～10）V | Urel=0.013%~4.7% |  |  |
|  |  | 衰减 |  |  | （0～80）dB | U=（0.001～ 0.03）dB |  |  |
|  |  | 失真 |  |  | 0.1%~30% | U=1.1%～3.1% |  |  |
| 125 | 频谱分 析仪 | 频率 | 650124 | 频谱分析仪校准规范JJF1396-2013 | 1Hz～3.6GHz | Urel=2×10-8 |  |  |
|  |  | 校准电平 |  |  | -67dBm～+23dBm | U=0.17dB |  |  |
| 125 | 频谱分 析仪 | 频率 | 650124 | 频谱分析仪校准规范JJF1396-2013 | -130dBm～+23 dBm | U=0.20dB |  |  |
| 126 | 秒表 | 时间 | 660209 | 秒表检定规程JJG237-2010 | (0～3600)s | U=0.1s （机械秒表） |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～3600)s | U= 0.01s ～0.02s （电子秒表） |  |  |
| 127 | 接地导通电阻测试仪 | 电流 | 640310 | 接地导通电阻测试仪检定规程JJG984-2004 | （2.5～60）A | Urel=1.5%～0.2% |  |  |
|  |  | 电阻 |  |  | (0.01～1111)mΩ | Urel=0.3%～0.2% |  |  |
| 128 | 工频火花试验机 | 电压 | 701014 | 工频火花试验机校准规范 JJF (辽)108-2010 | 电压： (3～30)kV 频率： (45Hz～65Hz) | Urel=2.0％～1.2％ |  |  |
| 129 | 表面电阻测试仪 | 电阻 | 640312 | 表面电阻测试仪校准规范JJF1285-2011 | （103~1012）MΩ105和109MΩ | Urel=0.31% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urel=2.3% |  |  |
| 130 | 电子式时间继电器 | 时间 | 660213 | 电子式时间继电器校准规范JJF1282-2011 | (0～100)s | U=0.01s |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～1000)s | U=0.03s～0.4s |  |  |
|  |  |  |  |  | (1000～1000)s | U=0.4s～0.9s |  |  |
| 131 | 钳形电流表 | 电流 | 640204 | 钳形电流表校准规范校准规范JJF 1075-2001 | 10mA～1000A | Urel=0.27% ～0.09% |  |  |
| 132 | 接地电阻表 | 电阻 | 640310 | 接地电阻表检定规程JJG 366-2004 | 1 mΩ～0.01Ω | Urel =12% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.01Ω～0.1Ω | Urel =2.4% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.1Ω～1Ω | Urel =0.60% |  |  |
|  |  |  |  |  | 1Ω～10000Ω | Urel =0.20% |  |  |
| 133 | 直流稳压电源 | 电压 | 640201 | 直流稳压电源校准规范JJF(航天)6-1999 | (0～10)V | Urel =0.30% |  |  |
|  |  |  |  |  | (10～100)V | Urel =0.40% |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～1000)V | Urel =0.50% |  |  |
|  |  | 电流 |  |  | (0～3) A | Urel=0.7% |  |  |
|  |  |  |  |  | (3～30) A | Urel=0.4% |  |  |
|  |  |  |  |  | (30～100) A | Urel =0.5% |  |  |
| 134 | 标准电阻 | 电阻 | 640301 | 直流电阻器检定规程JJG166-1993 | （0~1）MΩ | （0~100）kΩ:Urel =0.006% 100kΩ~1MΩ:Urel =0.007% |  |  |
| 135 | 直流电位差计 | 电压 | 640105 | 直流电位差计检定规程JJG123-2004 | （0~10）V | (＜25～50)mm |  |  |
| 136 | 静电腕带/脚盘测试仪 | 电阻 | 640312 | 静电腕带/脚盘测试仪校准规范JJF（电子）31502-2010 | 静电腕带：下限标称值≦750kΩ，上限标称值≧10MΩ | 低端电阻：Urel=0.22% 高端电阻：Urel=0.26% |  |  |
|  |  |  |  |  | 脚盘：下限标称值≦1MΩ，上限标称值≧35MΩ | 低端电阻：Urel=0.24% 高端电阻：Urel=0.23% |  |  |
| 137 | 局部放电测量仪 | 电荷量 | 701025 | 局部放电测量仪校准规范JJF(辽)102-2010 | （10～500）pC | Urel = 3.0%～2.0% |  |  |
|  |  | 线性度 |  |  | （10～500）pC | Urel = 3.0%～2.0% |  |  |
|  |  | 脉冲发生器波形时间 |  |  | （10～60）ns | Urel = 2.0%～1.0% |  |  |
| 138 | 直流电阻箱 | 电阻 | 640304 | 直流电阻箱检定规程JJG982-2003 | （0~1）MΩ | （0~100）kΩ:Urel =0.006% 100kΩ~1MΩ:Urel =0.007% |  |  |
| 139 | 分光光度计 | 波长 | 680101 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程JJG178-2007 | 可见光波长：(340～900)nm | U=0.26nm | 不校准 基线平直度 |  |
|  |  |  |  |  | 紫外可见光波长：(190～900)nm | U=0.64nm |  |  |
|  |  | 透射比 |  |  | 透射比： (0～100)% | U=0.16% |  |  |
| 140 | 气相色谱仪 | 灵敏度 | 680201 | 气相色谱仪检定规程JJG700-1999 | TCD | Urel=4.0% （灵敏度） | 不校准：1.NPD 2.ECD 3.FPD |  |
|  |  | 检测限 |  |  | FID | Urel=5% （检测限） |  |  |
| 141 | 火焰光度计 | 检测限 | 680120 | 火焰光度计检定规程JJG 630-2007 | K(0.004～0.200)mmol /L | U=0.00027 mmol |  |  |
|  |  |  |  |  | Na((0.004～1.00)mmol /L | U=0.0012 mmol |  |  |
| 142 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 光谱 | 680107 | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范JJF1319-2011 | (4000～400)cm-1 | U=0.14 cm-1 |  |  |
| 143 | 液相色谱仪 | 检测限 | 680203 | 液相色谱仪检定规程JJG705-2014 | 紫外-可见光检测器/二极管阵列检测器 ≤1×10-7g/mL | Urel=4.8% |  |  |
| 144 | 原子吸收分光光度计 | 波长 | 020106 | 原子吸收分光光度计检定规程JJG694-2009 | (190~870)nm | U=0.20nm |  |  |
|  |  | 检测限 |  |  | Cu(0.50～5.00)μg/ml | U=0.005μg/ml |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd(0.50～5.00)μg/ml | U =0.3pg |  |  |
| 145 | 熔点仪 | 温度 | 024509 | 熔点测定仪检定规程JJG701-2008 | (50～300)℃ | U＝0.30℃ |  |  |
| 146 | pH(酸度)计 | 酸度 | 680705 | 实验室pH(酸度)计检定规程JJG119-2005 | (0～14)pH | 仪器：U=0.02pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电计：U=0.01pH |  |  |
| 147 | 电导率仪 | 电导率 | 680709 | 电导仪检定规程JJG 376-2007 | (0.05～1×105) µS/cm | 仪器：Urel =0.26% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子单元：Urel=0.2% |  |  |
| 148 | 可燃气体检测报警器 | 浓度 | 680815 | 可燃气体检测报警器检定规程JJG 693-2011 | 0~100%LEL | Urel=2.1% |  |  |
| 149 | 硫化氢气体检测仪 | 浓度 | 680821 | 硫化氢气体检测仪检定规程JJG695-2003 | （0～500）ppm | Urel=1.2% |  |  |
| 150 | 一氧化碳检测报警器 | 浓度 | 680812 | 一氧化碳检测报警器检定规程JJG 915-2008 | （0～2000）μmol/mol | Urel=2.1% |  |  |
| 151 | 流出杯式粘度计 | 化学 | 680603 | 流出杯式粘度计检定规程JJG743-91 | （30~100）s | U(流出时间）=0.060s |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urel(常数）=0.23%~0.43% |  |  |
| 152 | 旋转粘度计 | 化学 | 680604 | 旋转黏度计检定规程JJG1002-2005 | （12.26~542.87）mm2/s | U=0.27%~0.41% |  |  |
| 153 | 恩氏粘度计 | 化学 | 680608 | 恩氏粘度计检定规程JJG 1002-2005 | （50~52）s | U=0.060s |  |  |
| 154 | 定碳定硫分析仪 | 浓度 | 681201 | 定碳定硫分析仪检定规程JJG395-1997 | C：0.0010%~3.00% | Urel=（0.00013~0.0019）% |  |  |
|  |  |  |  |  | C：0.0010%~3.00% | Urel=（0.000088~0.00060）% |  |  |
| 155 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 浓度 | 681102 | 渗透压摩尔浓度测定仪JJG1089-2013 | ≤400mOsmol/kg | U=2.2mOsmol／kg |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞ 400mOsmol/kg | Urel =0.51% |  |  |
| 156 | 总有机碳分析仪 | 浓度 | 680411 | 总有机碳分析仪检定规程JJG821-2005 | (0~1000)mg/L | IC:Urel=(0.44~1.2)% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOC:Urel=(0.44~1.4)% |  |  |
| 157 | 工作毛细管粘度计 | 粘度计常数 | 680602 | 工作毛细管粘度计检定规程JJG155-91 | (2~5)mm2/s | Urel=0.42% |  |  |
|  |  |  |  |  | (10~20)mm2/s | Urel=1.0% |  |  |
|  |  |  |  |  | (20~50)mm2/s | Urel=0.54% |  |  |
| 157 | 工作毛细管粘度计 | 粘度计常数 | 680602 | 工作毛细管粘度计检定规程JJG155-91 | (50~100)mm2/s | Urel=0.42% |  |  |
|  |  |  |  |  | (100~200)mm2/s | Urel=0.87% |  |  |
|  |  |  |  |  | (200~500)mm2/s | Urel=0.48% |  |  |
|  |  |  |  |  | (1000~2000)mm2/s | Urel=0.48% |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000~5000)mm2/s | Urel=0.46% |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000~10000)mm2/s | Urel=0.50% |  |  |
|  |  |  |  |  | (10000~20000)mm2/s | Urel=0.56% |  |  |
|  |  |  |  |  | (20000~50000)mm2/s | Urel=0.60% |  |  |
| 158 | 薄层扫描仪 | 波长 | 680208 | 薄层扫描仪校准规范JJF（辽）124-2011 | （340~900）nm | U=1.0nm |  |  |
| 159 | 旋光仪及旋光糖度计 | 旋光度 | 680121 | 旋光仪及旋光糖度计检定规程JJG536-98 | (-180°~+180°) | U=0.018° |  |  |
|  |  | 糖度 |  |  | (-20°Z~+105°Z) | U=0.011°Z |  |  |
| 160 | 测氧仪 | 浓度 | 236 | 电化学氧测定仪检定规程JJG 365-2008 | (0～100)% | Urel=1.1% |  |  |
| 161 | 催化燃烧式甲烷测定器 | 浓度 | 236 | 催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJG 678-2007 | (0～4)% | Urel =1.1% |  |  |