93/42/EEC医疗设备指令  自1998年6月14日起，此指令被强制执行。  医疗设备指令范围  在此指令中，医疗设备及其附件均被视为设备。  被排除项目 --可植入医疗器械 --可植入医疗物质 医疗设备指令的要求  对医疗设备的安全要求可细分为以下几类：

基础要求  对产品设计和结构的要求  对制造商需要随产品提供的产品信息的要求    主要目的  为人身安全和健康作一个全权的保护，尽可能地阻止将不合格不安全产品投放市场。