地址：福州国家高新区海西科技园10号楼5层 Tel：0591-87018778 Fax：0591-87018779  www.lanhaobio.com  lanhaobio@126.com

农药残留检测系列产品

(Detecting Kit for Agricultural Chemicals)

| - 农药残留前处理快速检测试剂盒（QuEChERS方法） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号① | 检测的蔬菜水果类型 | 样品实例 | 规格 | 适用的标准② |
| QECSS-001-A2 | 一般类型： 包括普通无色素，或低色素、低脂肪及蜡含量等次生代谢物的蔬菜水果。 | 苹果，梨，核果类（杏、樱桃、桃子）绿葡萄，草莓，菠萝，香蕉；芒果，木瓜, 芹菜，胡萝卜，土豆，茄子，黄瓜，西红柿，白色菜。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 美国标准： AOAC 2007.01 |
| QECSS-001-A15 |  |  |  |  |
| QECSS-001-E2 | 一般类型： 包括普通无色素，或低色素、低脂肪及蜡含量等次生代谢物的蔬菜水果。 | 苹果，梨，核果类（杏、樱桃、桃子）绿葡萄，草莓，菠萝，香蕉；芒果，木瓜, 芹菜，胡萝卜，土豆，茄子，黄瓜，西红柿，白色菜。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 欧盟标准： EN15662 |
| QECSS-001-E15 |  |  |  |  |
| QECSS-002-E2 | 一般色素含量类型： 此类型的蔬菜水果中存在普通含量的植物色素。 | 黑莓，蓝莓，红葡萄，香葱，西兰花，甘蓝等。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 欧盟标准： EN15662 |
| QECSS-002-E15 |  |  |  |  |
| QECSS-003-A2 | 高色素含量类型： 此类型的蔬菜水果中存在大量的植物色素。 | 韭菜，菠菜，香菜等叶类蔬菜和草本蔬菜等。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 美国标准： AOAC 2007.01 |
| QECSS-003-A15 |  |  |  |  |
| QECSS-003-E2 | 高色素含量类型： 此类型的蔬菜水果中存在大量的植物色素。 | 韭菜, 菠菜，香菜等叶类蔬菜和草本蔬菜等。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 欧盟标准： EN15662 |
| QECSS-003-E15 |  |  |  |  |
| QECSS-004-A2 | 含有脂肪及蜡类型： 此类型的蔬菜水果中通常含有脂肪及蜡等次生代谢产物。 | 橙子，桔子, 橘子, 橄榄, 鳄梨等。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 美国标准： AOAC 2007.01 |
| QECSS-004-A15 |  |  |  |  |
| QECSS-004-E2 | 含有脂肪及蜡类型： 此类型的蔬菜水果中通常含有脂肪及蜡等次生代谢产物。 | 橙子，桔子, 橘子, 橄榄，鳄梨等。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 欧盟标准： EN15662 |
| QECSS-004-E15 |  |  |  |  |
| QECSS-005-A2 | 富含脂肪及蜡/高色素类型： 此类型的蔬菜水果存在高含量的色素，以及丰富的脂肪和蜡等。 | 橄榄，鳄梨等。 | 30T | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 美国标准： AOAC 2007.01 |
| QECSS-005-A15 |  |  |  |  |
| 备注： - 产品编号尾数是2的，表示用于普通样品量的检测；尾数为15的，表示需浓缩大量样品； - 适用标准的分析方法包括高效液相色谱（HPLC）以及液质联用（LC-MS）分析方法。 |  |  |  |  |
| - 固相萃取柱（SPE）系列产品（QuEChERS的替代方法） |  |  |  |  |
| 产品编号① | 萃取柱特色 | 检测的样品类型② | 规格 | 适用的标准③ |
| QECSS-SPE-001 | - 净化剂 GCB/PSA，(500/500mg)/6 mL：可净化绝大多数有机酸、脂肪酸及色素等 | 水果, 蔬菜； | 30根/袋 | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 |
| QECSS- SPE-002 | - 净化剂 GCB/NH2，(500/500mg)/6 mL | 水果, 蔬菜； 谷物，豆类，坚果和种子等。 | 30根/袋 | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 日本农残检测标准 |
| QECSS- SPE-003 | - 吸附剂 C18，1000 mg/6mL | 谷物，豆类，坚果和种子等。 | 30根/袋 | 日本农残检测标准 |
| QECSS- SPE-004 | - 填料 硅胶柱，500mg/6mL | 水果, 蔬菜； 谷物，豆类，坚果和种子等。 | 30根/袋 | 日本农残检测标准 |
| QECSS-SPE-005 | - 吸附剂 C18，2000 mg/12 mL | 水果, 蔬菜, 茶叶； 谷物，豆类，坚果和种子等。 | 30根/袋 | 中国国家标准： GB/T 19648-2006 美国标准： AOAC 2007.01 |
| 备注： - 在实际的操作方法中，可用到产品列表中的一种或几种萃取柱的组合； - 对于水果蔬菜样品，不同农药检测限为0.0004 ~ 0.117 ng； 对于谷物、豆类、坚果和种子，不同农药检测限为0.001 ~ 0.196 ng； - 适用标准的分析方法包括气质联用（GC-MS）分析，以及液质联用（LC-MS）方法I和方法II等。 |  |  |  |  |
| - 农药残留速测卡、速测试剂系列 |  |  |  |  |
| 货号 | 产品名称 | 产品特色 | 规格 | 备注 |
| LH-SPA-001 | 天福牌农药速测卡 |  | 20片/盒 |  |
| LH-SPA-002 | 绿洲牌农药速测卡 |  | 300片/盒 |  |
| LH-SPA-003 | 茶叶农药速测卡 |  | 100片/盒 |  |
| LH-SPA-004 | 粮食农药速测卡 |  | 100片/盒 |  |
| LH-SPA-005 | 蚕桑专用农药速测卡 |  | 100片/盒 |  |
| LH-SPA-006 | 高灵敏度农药速测卡（韩） |  | 100片/包 |  |
| LH-SPA-007 | 农残速测试剂（粉剂） |  | 1000份/套 |  |
| LH-SPA-008 | 农残速测试剂（液体） |  | 1000份/套 |  |
| LH-SPA-009 | 农残速测试剂（大容量，96孔法） |  | 2000份/套 |  |
| LH-SPA-010 | 农残速测试剂（行标，液体） |  | 600份/套 |  |
| LH-SPA-011 | 农残速测试剂（国标，液体） |  | 300份/套 |  |
| 友情提示： 本公司同时提供农药残留检测中配套的离心机、离心管，称量纸，电子天平；滤膜，移液（器）管，枪头，注射器，研磨器，搅拌器等实验仪器耗材。 福建蓝昊生物科技 食品安全检测领域专业供应商 |  |  |  |  |

地址：福州国家高新区海西科技园10号楼5层 Tel：0591-87018778 Fax：0591-87018779  www.lanhaobio.com  lanhaobio@126.com