# 产品介绍

| 产品型号 | 箱式电阻炉（马弗炉）SX2-10-12 |
| --- | --- |
| 工作室尺寸 | 500*300*200（mm） |
| 外形尺寸 | 910*650*820mm |
| 温度范围 | RT+50～1200℃ |
| 温度分辨率 | ±1℃ |
| 温度波动度 | ±5℃ |
| 温度控制 | 产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制，使得设备操作完全傻瓜化，解决了以往PID控制技术需要多次参数整定，温度过冲等弊病，控温效果极佳。高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。 |
| 内胆材料 | 本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制；■炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成； ■由硅碳棒作为加热元件； ■电炉的炉门砖采用轻质耐火材料； ■内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品。 ■箱体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，涂层坚硬牢固，具有极强防锈能力 |
| 外壳材料 |  |
| 传感器 | A级PT100铂金热电偶 |
| 保 温 层 | 国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特，极大减少了内腔热量的外传 |
| 加热方式 | 电加热。电阻丝。 |
| 安全装置 | 具有漏电等保护 |
| 电 源 | 380V 50HZ |
| 功 率 | 约10000W |
| 数 量 | 1台 |
| 价 格 | 面议 (含税含运费) |

上海雷韵试验仪器制造有限公司厂

王柳霞  业务经理

18019385592

021-35304776（FAX）