附表1.

批准深圳准诺检测有限公司

计量认证项目及限制要求

证书编号：

审批日期：      年  月  日    有效日期：     年  月  日

检验检测地址：深圳市龙岗区坪地街道吉祥路8号G栋四楼

第1页 共31页

| 大类类别序号 | 大类类别名称 | 类别（产品/项目）序号 | 类别(产品/项目) | 项目/参数 |  | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） |  | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计测定法 GB/T 13195-1991 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989 |  | 只做稀释倍数法 |  |
|  |  |  |  |  | 臭 | 文字描述法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年 3.1.3.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定分光光度法 GB/T 13200-1991 |  | 只做分光光度法 |  |
|  |  |  |  |  | 透明度 | 塞氏盘法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年 3.1.5.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年） 便携式pH计法（B）3.1.6.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年实验室电导率仪法（B）3.1.9.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿化度 | 重量法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年）3.1.8 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年 3.1.12.1 第2页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年 3.1.11.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 叶绿素a | 叶绿素a的测定（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年）5.1.5.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定 GB/T 11891-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法（A）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年）3.3.7.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 （试行） HJ/T 342-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T 11914-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 快速密闭催化消解法（含光度法）（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年）3.3.2.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 第3页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定亚甲蓝分光光度法GB/T 16489-1996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 溴离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硝酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 HJ 484-2009 |  | 只做方法1，2，3 |  |
|  |  |  |  |  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 HJ 484-2009 |  | 只做方法1，2，3 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 钙和镁总量（总硬度） | 水质 钙和镁总量的测定 第4页 共31页 EDTA滴定 GB 7477-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化氯 | 水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ 551-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 游离二氧化碳 | 酚酞指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年）3.1.13(1) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 显影剂及氧化物总量 | 水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法(暂行)HJ 594-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三氯乙醛 | 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法HJ/T 50-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定N-(1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二价铁 | 水质 铁的测定 邻啡啰啉分光光度法 HJ/T 345-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB/T 11896-1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 细菌总数 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2002年） 平板法（B）5.2.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 铁 | 水质 铁的测定 邻啡啰啉分光光度法 HJ/T 345-2007 第5页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 硼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 第6页 共31页 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锂 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锶 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钛 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锆 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 第7页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（汞） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度计 HJ 748-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邻二甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间二甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对二甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法GB/T 11890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯苯 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74-2001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2,4-三氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间二氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 1,3,5－三氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) 第8页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2,4,5－四氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2,3－三氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2,3,4－四氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六氯苯 | 填充柱气相色谱法(GC-ECD) (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局2002年）4.4.4(2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对-二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 只做液液萃取 |  |  |
|  |  |  |  |  | 间-二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邻-二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,4-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,4-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,4,6-三硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 第9页 共31页 | 只做液液萃取 |  |  |
|  |  |  |  |  | 对-硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间-硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邻-硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对-硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间-硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邻-硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,4-二硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,4,6-三硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五氯酚 | 水质 五氯酚的测定 气相色谱法HJ 591-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N-亚硝基 二甲胺 | 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法HJ 809-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N-亚硝基 二乙胺 | 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法HJ 809-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N-亚硝基 二正丙胺 | 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法HJ 809-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N-亚硝基 二苯胺 | 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法HJ 809-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙腈 | 水质 乙腈的测定 直接进样气相色谱法 HJ 789-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | α-六六六 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法GB/T 7492-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | β-六六六 |  |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 |  | γ-六六六 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法GB/T 7492-1987 | 第10页 共31页 |  |  |
|  |  |  |  |  | δ-六六六 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | p,p’-DDE | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法GB/T 7492-1987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | o,p’-DDT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | p,p’-DDD |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | p,p’-DDT |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 环境空气和废气 |  | 银 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钡 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铍 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钴 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 2 | 环境空气和废气 |  | 铜 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 第11页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钾 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钠 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锶 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钛 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钒 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 | 空气和废气 颗粒物中重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 2 | 环境空气和废气 |  | 砷 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局2003年） 原子荧光法（B）3.2.6.4 第12页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬（六价） | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2003年）二苯碳酰二肼分光光度法（B）3.2.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2003年）污染源监测 定电位电解法（B）5.4.11.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化氢 | 固定污染源排气中 氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准 附录A饮食业油烟采样方法及分析方法 金属滤筒吸收和红外分光光度法GB 18483-2001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含氧量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 | 空气和废气监测分析方法 （第四版增补版 国家环境保护总局 2003年） 测烟望远镜法 5.3.3.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物（烟尘） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 2 | 环境空气和废气 |  | 颗粒物（烟尘） | 合成革与人造革工业污染物排放标准 附录B排气中颗粒物的监测方法GB 21902-2008 第13页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可吸入颗粒物(PM10) | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可吸入颗粒物(PM2.5) | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸分光光度法HJ 504-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局2003年）亚甲蓝分光光度法（B）3.1.11.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样 氟离子选择电极法 HJ 480-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化氮 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺 分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内环境空气质量监测技术规范 附录I HJ/T 167-2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 2 | 环境空气和废气 |  | 甲苯 | 室内环境空气质量监测技术规范 附录I HJ/T 167-2004 第14页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 室内环境空气质量监测技术规范 附录I HJ/T 167-2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邻二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T15516-1995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定气相色谱法HJ/T 35-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总挥发性有机物（TVOC） | 室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的检验方法 热解析毛细管气相色谱法 GB/T 18883-2002 附录C |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 2 | 环境空气和废气 |  | 总挥发性有机物（TVOC） | 室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的检验方法 第15页 共31页 热解析气相色谱法 GB 50325-2010 附录E |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲烷 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总烃 | 环境空气 总烃的测定气相色谱法HJ 604-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |  |  |  |
|  |  | 3 | 土壤、底泥 |  | pH | 土壤pH值的测定 NY/T 1377-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械组成 | 土壤机械组成的测定 NY/T 1121.3-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含水量 | 土壤 干物质和水分的测定重量法HJ 613-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阳离子交换量和交换性盐基 | 石灰性土壤阳离子交换量的测定NY/T 1121.5-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 森林土壤阳离子交换量的测定LY/T 1243-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全磷 | 钼锑抗比色法森林土壤全磷的测定LY-T 1232-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土壤总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效磷 | 土壤有效磷的测定 NY/T 1121.7-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土壤 有效磷的测定碳酸氢钠浸提－钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 森林土壤有效磷的测定盐酸和硫酸溶液浸提法/氟化铵-盐酸浸提法LY/T 1233-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 酸性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提－比色法NY/T 1849-2010 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 3 | 土壤、底泥 |  | 有效磷 | 第16页 共31页 中性、石灰性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提－比色法NY/T 1848-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 速效钾和 缓效钾 | 酸性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提－比色法NY/T 1849-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中性、石灰性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提－比色法NY/T 1848-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硝态氮 | 森林土壤硝态氮的测定 LY/T 1230-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铵态氮 | 森林土壤铵态氮的测定 LY/T 1231-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 酸性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提－比色法NY/T 1849-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中性、石灰性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提－比色法NY/T 1848-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钴 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（汞） | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总砷（砷） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总锑 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009 |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 3 | 土壤、底泥 |  | 有效硼 | 土壤检测第8部分：土壤有效硼的测定NY/T 1121.8-2006 第17页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全硒 | 土壤中全硒的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 NT/T 1104-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水溶性盐总量 | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯离子 | 土壤检测 第17部分：土壤氯离子含量的测定 NY/T 1121.17-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸根 | 土壤检测 第18部分：土壤硫酸根含量的测定 NY/T 1121.18-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定离子选择电极法GB/T 22104-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法 HJ 745-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氰化物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可交换酸度 | 土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取－滴定HJ 649-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水溶性和酸性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法HJ 635-2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全氮 | 土壤质量 全氮的测定 凯式法 HJ 717-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全钾 | 土壤全钾测定法 NY/T 87-1988 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝 | 森林土壤矿质全量元素（硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定 原子吸收分光光度法LY/T 1253-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钛 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 |  |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 3 | 土壤、底泥 |  | 有效铁 | 森林土壤有效铁的测定 第18页 共31页 原子吸收分光光度法 LY/T 1262-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕的测定气相色谱法GB/T 14550-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六六六 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电导率 | 土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有机质 | 土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑 | 展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007附录A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铊 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |
| 一 | 环境与环保 | 3 | 土壤、底泥 |  | 碳氮比 | 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999 第19页 共31页 |  |  |  |
|  |  | 4 | 噪声与振动 |  | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 只测35dB以上且不做频谱分析 |  |  |
|  |  |  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限制及其测量方法GB/T 12525-1990 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准GB 22337-2008 | 只测35dB以上且不做频谱分析 |  |  |
|  |  |  |  |  | 道路交通噪声 | 声环境质量标准GB 3096-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 城市轨道噪声 | 城市轨道交通车站 站台声学要求和测量方法 GB 14227-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 城市轨道交通列车 噪声限值和测量方法GB 14892-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准GB 3096-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 结构传播固定设备室内噪声 | 环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声 HJ 707-2014 |  |  |  |
| 二 | 水质 | 5 | 电子级水 |  | 锌 | 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法 GB/T 11446.5-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电阻率 | 电子级水电阻率的测试方法GB/T 11446.4-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硅 | 电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法GB/T 11446.6-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 | 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法 GB/T 11446.5-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 工业循环冷却水/锅炉用水 |  | 浊度 | 锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定 (福马肼浊度) GB/T 12151-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体物质 | 工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定 GB/T 14415-2007 |  |  |  |
| 二 | 水质 | 6 | 工业循环冷却水/锅炉用水 |  | pH | 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定GB/T 6904-2008 第20页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电导率 | 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6908-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硬度 | 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定GB/T 6909-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总碱及酚酞 碱度 | 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定GB/T 15451-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸盐碱度 | 工业循环冷却水 碳酸盐碱度的测定GB/T 20780-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟 | 工业循环冷却水及锅炉用水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硝酸根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定GB/T 6913-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 余氯和游离氯 | 工业循环冷却水中余氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法GB/T 14424-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 溶解氧 | 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 工业循环冷却水中化学需氧量（COD）的测定 高锰酸钾法GB/T 15456-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法GB/T 14420-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油含量 | 锅炉用水和冷却水中油含量的测定红外光度法 GB/T 12152-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 | 工业循环冷却水中钙、镁离子的测定EDTA滴定法 GB/T 15452-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 | 工业循环冷却水中钙、镁离子的测定EDTA滴定法 GB/T 15452-2009 |  |  |  |
| 二 | 水质 | 6 | 工业循环冷却水/锅炉用水 |  | 氨 | 锅炉用水和冷却用水分析方法 氨的测定 苯酚法 第21页 共31页 GB/T 12146-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 | 工业循环冷却水中钙、镁含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 14636-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 | 工业循环冷却水中钙、镁含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 14636-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 | 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定GB/T 14427-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 | 工业循环冷却水及水垢中铜、锌的测定 原子吸收光谱法GB/T 14637-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硅 | 工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定分光光度法 GB/T 12149-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钾 | 工业循环冷却水及锅炉用水中钾、钠含量的测定 GB/T 14640-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钠 |  |  |  |  |
| 三 | 卫生计生 | 7 | 生活饮用水 |  | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法 1.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 目视法—福尔马肼标准 2.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 玻璃电极法 5.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电导率 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 电极法 6.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法7.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 称量法 8.1 |  |  |  |
| 三 | 卫生计生 | 7 | 生活饮用水 |  | 挥发酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 第22页 共31页 GB/T5750.4-2006 4-氨基安替吡啉直接分光光度法9.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 10.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 异烟酸-吡唑酮分光光度法 4.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属》 GB/T 5750.5-2006 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 6.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝分光光度法 7.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 毛细管柱气相色谱法 1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法 9.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 重氮偶合分光光度法 10.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碘化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 硫酸铈催化分光光度法 11.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法 10.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法 1.1 |  |  |  |
| 三 | 卫生计生 | 7 | 生活饮用水 |  | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 第23页 共31页 GB/T 5750.7-2006 碱性高锰酸钾滴定法 1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 容量法 2.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 紫外分光光度法 3.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 18.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯（对、间、邻） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙苯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 重氮偶合分光光度法 37.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（1） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂 （AHMT）分光光度法 6.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 1.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 甲酚红分光光度法 4.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 靛蓝现场测定法 5.3 |  |  |  |
| 三 | 卫生计生 | 7 | 生活饮用水 |  | 二硫化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 气相色谱法 38.1 第24页 共31页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六六六 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006毛细管气相色谱法1.2 第1页 共15页 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 毛细管气相色谱法 1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（3.2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006（1.4） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钡 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钴 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  |
| 三 | 卫生计生 | 7 | 生活饮用水 |  | 锂 | 第25页 共31页 生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006（1.4） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锶 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铊 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标原子荧光法 GB/T 5750.6-2006（8.1） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006（14.1） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标平皿计数法 GB/T 5750.12-2006(1.1) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标多管发酵法 GB/T5750.12-2006（2.1） |  |  |  |
| 三 | 卫生计生 | 7 | 生活饮用水 |  | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第26页 共31页 微生物指标多管发酵法 GB/T5750.12-2006（3.1） |  |  |  |
|  |  | 8 | 公共场所 |  | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014(7) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可吸入颗粒物(PM10) | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014(5) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014(8) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所 噪声 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(7) |  |  |  |
| 四 | 化工 | 9 | 化工无机盐 |  | 硫酸亚铁 | 水处理剂 硫酸亚铁 GB 10531-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化钛 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 游离酸 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 | 水处理剂 聚合硫酸铁 GB 14591-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 还原性物质 含量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盐基度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | 工业用氢氧化钠 GB/T 209-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸钠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化钠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三氧化二铁 |  |  |  |  |
| 四 | 化工 | 9 | 化工无机盐 |  | 氢氧化钙 | 第27页 共31页 工业氢氧化钙HG/T 4120-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁及碱金属 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 酸不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干燥减量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 筛余物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重金属（以铅计） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效氯 | 次氯酸钠GB/T 19106-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 游离碱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效氯 | 漂白粉HG/T 2496-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氯与有效氯之差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热稳定系数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氧化铝 | 工业硫酸铝HG/T 2225-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化钠 | 工业硫化钠GB/T 10500-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硫酸钠 |  |  |  |  |
| 四 | 化工 | 9 | 化工无机盐 |  | 硫代硫酸钠 | 第28页 共31页 工业硫化钠GB/T 10500-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化钠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚硫酸钠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氧化铝 | 生活饮用水用聚合氯化铝 GB 15892-2009 | 只测5.1.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 盐基度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焦亚硫酸钠 | 工业焦亚硫酸钠 HG/T 2826-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化钙 | 工业氯化钙GB/T 26520-2011 | 只测6.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业氯化镁 | 工业氯化镁QB/T 2605-2003 | 只测5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业碳酸钠 | 工业碳酸钠GB/T 210-2004 | 只测3.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 碘吸附值 | 木质活性炭试验方法碘吸附值的测定GB/T 12496.8-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业用草酸 | 工业用草酸GB/T 1626-2008 | 只测6.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚丙烯酰胺 | 水处理剂 聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2008 | 只测5.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业七水 硫酸镁 | 工业硫酸镁HG/T 2680-2009 | 只测6.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸钠 | 工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014 | 只测6.3.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业亚硝酸钠 | 工业亚硝酸钠GB/T 2367-2006 | 只测4.3 |  |  |
| 四 | 化工 | 9 | 化工无机盐 |  | 工业亚硫酸氢钠 | 工业亚硫酸氢钠 第29页 共31页 GB/T 3814-2006 | 只测4.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学试剂氯化钠 | 化学试剂氯化钠 GB/T 1266-2006 | 只测5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 过氧化氢 | 工业过氧化氢GB/T 1616-2014 | 只测5.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙含量 | 碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014 | 只测3.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化工用石灰石氧化钙 | 化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定 GB/T 15057.2-94 | 只测6.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化工用石灰石氧化钙 | 化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定GB/T 15057.2-94 | 只测6.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业无水亚硫酸钠 | 工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010 | 只测4.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH值 | 无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法 GB/T 23769-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟含量 | 无机化工产品中氟含量测定的通用方法 离子选择性电极法GB/T 21057-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 白度 | 无机化工产品白度测定的通用方 法 GB/T 23774-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬含量 | 无机化工产品中六价铬含量测定的通用方法 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 23943-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水不溶物含量 | 无机化工产品中水不溶物测定通用方法 GB/T 23948-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 灼烧残渣 | 无机化工产品中灼烧残渣测定通用方法 GB/T 23951-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水分 | 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银 | 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) GB/T 30902-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铝 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钡 |  |  |  |  |
| 四 | 化工 | 9 | 化工无机盐 |  | 铍 | 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) GB/T 30902-2014 | 第30页 共31页 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铋 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钙 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钴 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铜 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硒 |  |  |  |  |
| 四 | 化工 | 9 | 化工无机盐 |  | 硅 | 第31页 共31页 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) GB/T 30902-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锡 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锶 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钛 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铊 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氧化铝 | 水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盐基度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞含量 | 水处理剂 砷和汞含量的测定原子荧光光谱法 GB/T 33086-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化物 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 目视比浊法GB/T 23945-2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重金属 | 无机化工产品中重金属测定通用方法 目视比浊法 GB/T 23950-2009 |  |  |  |

以下空白

附表2.

批准深圳准诺检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：

审批日期：     年  月  日    有效日期：     年  月  日

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李关侠 | 质量负责人/ 中级同等能力 | 卫生计生（生活饮用水、公共场所）、化工（化工无机盐） |  |
| 2 | 梁火辉 | 技术负责人/ 中级同等能力 | 环境与环保（水和废水、环境空气和废气、土壤、底泥、噪声与振动）、水质（电子级水、工业循环冷却水/锅炉用水） |  |

以下空白

附表格式要求：

设定为A4纸，页边距：上边距为2.54厘米、下边距为2.5厘米，左右为2.5-3厘米之间的格式制表录入；

录入软件：用MS-word文档；

附表顶端的标题用小三号或四号仿宋体，其余的一律用五号仿宋体；

每页续表均要加上表头；

所有项目序号要放在序号栏内；

为修改、调整方便，不要加页眉和页脚、分页符；

附表1标题：“批准(填写检测机构名称)计量认证的项目及限制要求”，只限第一页有标题；

附表2标题：“批准(检测机构名称)授权签字人及其授权签字领域”，只限第一页有标题。